**Huisvesting Alblasserdam Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar**

**Aanwezige disciplines:**
jeugdartsen: 3 (1 werkt ook op andere locaties)
jeugdverpleegkundigen: 4 (1 werkt ook op andere locatie) voor 0-4 jarige , en 1 voor 4-19
assistentes JGZ: 3 werken voornamelijk alleen als er bureau is, en 1 voor 4-19 jaar

**Spreekuren**

Dagdelen consultatiebureau: maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag 1 keer per maand, woensdagochtend donderdagochtend, vrijdagochtend 1 keer per maand.
Daarnaast heeft de jeugdarts die de schoolgaande kinderen ziet, samen met de assistente spreekuren (in dagdelen). In deze spreekuren zit geen vast ritme. Is afhankelijk van de planning met de scholen.

**Inloopspreekuur:**dinsdag en vrijdag van 13:30 tot 14:30

**Benodigdheden huisvesting:**- entree/ haltoegang tot het gebouw moet te bereiken zijn met een kinderwagen

-kinderwagenstalling kinderwagenstalling buiten boxenruimte

-4 spreekkamers (per spreekkamer 16m2)
- per spreekkamer zijn de volgende voorzieningen aanwezig:
\* bureau
\* stoel voor med.
\* 2 stoelen voor de klant
\* desktop
\* 2 data/telefonie aansluitingen
\* 4 elektra aansluitingen
\* kraan/ gootsteen

Werkruimte om de vaccinaties klaar te maken
\* bergruimte (1 standaard kast)
\* voldoende vrije ruimte voor visusonderzoek en motoriek
- 1 van de spreekkamers van het consultatiebureau moet de 5-meterlijn halen voor de visustest, de andere minimaal 3 meter
- de 2 spreekkamers van het consultatiebureau dienen aangrenzend aan de boxenruimte te zijn met een tussendeur tussen beide spreekkamers.
- 1 van de 2 andere jgz-kamers moet de 5 meterlijn halen voor de visustest en motorieklijn en een tussenderu tussen beide spreekkamers.

Een speelplekje bestaande uit tafeltje/ stoeltje voor de kinderen

- 3 liefst 4 kantoorwerkplekken (8m2 per werkplek)
kantoorwerkplekken zijn in principe vormgegeven in kantoortuinen. Per werkplek zijn de volgende voorzieningen aanwezig:
\* bureau
\* stoel
\* desktop/laptop
\* 2 data/telefonie aansluitingen
\* 2 elektra aansluitingen

- boxenruimte (min. 32 m2)
\* In de boxenruimte zit tevens de werkplek van de assistente. Zij heeft een ruim hoekbureau waarop de pc, (elektronische) babyweegschaal en meetbak staat. Daarnaast is er in de nabijheid van deze werkplek de peuterweegschaal en peutermeetlat.
\* De boxenkamer bevat 6 aankleedplekken. Afmeting per aankleedplek: br. 90 cm, d. 67 cm, h. 77 cm (of de tafelopstelling zoals in het huidige cb is opgesteld.)
\* De boxenruimte bevat speelruimte voor de kinderen.
\* De boxenruimte bevat plek voor de vaccinkoelkast.
\* In de boxenruimte bevinden zich ten minste 4 aansluitingen voor elektra.
\* De boxenruimte is voorzien van een gootsteen.

- kindertoilet
aangrenzend aan de boxenruimte dient een kindertoilet te zijn.
 **Algemene ruimte-eisen:**- In alle spreekkamers JGZ + boxenkamer koud en warm stromend water met zwenkkraan (dus in .. ruimten).
- De kamers mogen niet gehorig zijn, ivm privacy en gehoorscreeningen.
- Gladde vloer ivm schoonmaak.
- De temperatuur moet apart te regelen zijn. (consultatiebureauruimte moet tot 22 graden Celsius te verwarmen zijn.)
- Voldoende ventilatiemogelijkheden (ventilatie toe- en afvoer maar ook te openen ramen voor spuiventilatie).
- De radiatoren dienen van een kindveilige afdekplaat te zijn voorzien.
- Eventuele buizen van de verwarming zijn beschermd met isolatiemateriaal.
- Mocht de toegangsdeur uit glas bestaan dan is het glas onder de 1.40 meter voor zien van veiligheidsglas.
- De stopcontacten zijn kindveilig.
- Bij voorkeur zijn alle deuren die uitkomen op de boxenkamer voorzien van deurbuffers en tot een hoogte van 1.00 meter aan de scharnierkant voorzien van een afdekstrip tegen klemmen.